Die angebotene Terrassen- und Balkonmarkise wird in Deutschland hergestellt und ist nach DIN EN 13561 geprüft und gekennzeichnet. Sie erfüllt in Bezug auf Ihre Konstruktion und den Befestigungshaltern die Anforderungen der Windwiderstandsklasse 2, das entspricht Windstärke 5 (Windgeschwindigkeit 28-37 km/h) gemäß Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG durch den Hersteller.

HINWEIS: Die in den Verkaufsunterlagen aufgeführten Hinweise sind zu beachten!

Terrassen- und Balkonbeschattung als Gelenkarm-Halbkassettenmarkise bestehend aus:

Markisengestell:

Halbkassettenprofil

Schwenkbares Halbkassettenprofil aus stranggepresstem Aluminium mit Seitenblenden, pulverbeschichtet.

Wellensystem

Rundwelle  85 mm mit Nut in verzinkter Ausführung. Zinkauflage 20 µm. Seitliche Welleneinsätze aus hochfestem technischen Kunststoff und Stahlachsstiften mit Anschlag zur Abdeckung der Wellenenden (keine Aluminiumwellen, damit bei großen Breiten eine einwandfreie Stabilität und Stoffspannung gewährleistet bleibt). Stahltragrohr rund  50 mm, innen und außen verzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet.

Ausfallprofil

Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium, mit Tuchbefestigungsnut, Volantbefestigungsnut und seitlichen Endkappen aus technischem Kunststoff.

Gelenkarme

Gelenkarme in Aluminium - Ausführung, Beschläge aus hochfestem gesenkgeschmiedeten Aluminium, mit innen liegenden Federn zur Erzeugung optimaler Ausdruckspannung, Kraftumleitung der Federkräfte im Mittelgelenk durch korrosionsgeschützte Zwillings-Rundstahl-Gliederkette. Gelenklagerung in Teflon beschichteten Bronzebuchsen.

Neigungsverstellung der Markise stufenlos von 5° - 50°.

Antriebsseite:

Antriebsseite von außen vor der Markise gesehen, wahlweise rechts oder links.

Antriebsart:

Standard - ohne Aufpreis: Handbetrieb

Handbetrieb durch selbsthemmendes Kegelradgetriebe, Untersetzung 5:1, mit eingebauter Sperre, die ein falsches Aufwickeln des Markisentuches verhindert. Die Betätigung erfolgt durch eine Handkurbel mit Magnetgelenklager aus Edelstahl (V4A), Kurbellänge nach Sortiment des Herstellers.

# ACHTUNG: Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung hinter der Markise ein begehbarer Bereich von 60 cm vorhanden sein.

Optional - gegen Aufpreis: Handbetrieb mit Servounterstützung

Servoantrieb für Kegelradgetriebe 5:1

Optional - gegen Aufpreis: Motorantrieb

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb Somfy io-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger in 868 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung. Inkl. 1 Kanal-Funkhandsender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb Somfy io-Technologie ohne Funksender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger in 868 MHz-Technologie, Nennleistung

240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb in 433 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger in 433 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung. Inkl. 1 Kanal-Funkhandsender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb in 433 MHz-Technologie ohne Funksender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger in 433 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Befestigung:

Alle notwendigen Maßnahmen und Leistungen zur Befestigung der Sonnenschutz-Markise an der Fassade (z.B. Verstärkungen, Gewinde, Bohrungen für Bolzen, Setzen von Gewinde bzw. Stehbolzen usw.) erfolgen bauseits und sind rechtzeitig anzumelden und verantwortlich zu klären.

ACHTUNG: Der Grundpreis der Markise ist ohne Halter und sonstiges Befestigungsmaterial.

HINWEIS: Alle Aluminiumteile sind in Markisengestellfarbe pulverbeschichtet.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Wandbefestigung

Wandhalter aus hochfestem stranggepressten Aluminium.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Wandbefestigung - Halter mit zusätzlicher Befestigungsplatte A

Wandhalter mit zusätzlicher Befestigungsplatte A (160 x 430 x 12 mm) aus Stahl, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Wandbefestigung - Halter mit zusätzlicher Befestigungsplatte B

Wandhalter mit zusätzlicher Befestigungsplatte B (300 x 400 x 12 mm) aus Stahl, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet.

Wahlweise - gegen Aufpreis: markilux panel, durchgehend

Befestigungsschiene in Markisenbreite zur Reduzierung der Auszugskräfte zur Befestigung an der Wand.

Wahlweise - gegen Aufpreis: markilux panel, 250 mm

Befestigungsschiene zur Reduzierung der Auszugskräfte zur Befestigung an der Wand.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Deckenbefestigung

Deckenhalter aus hochfestem stranggepressten Aluminium.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Dachsparrenbefestigung

Dachsparrenhalter aus hochfestem stranggepressten Aluminium.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Zusatzlasche für Dachsparrenbefestigung

Zusatzlasche für Dachsparrenbefestigung (60 x 260 x 12 mm) aus hochfestem stranggepressten Aluminium.

Beschichtung:

Standard - ohne Aufpreis: Pulverbeschichtung

Alle Aluminiumteile sind gemäß DIN 50939 chromatiert und in Fassadenqualität pulverbeschichtet, GSB-konform - gemäß den RAL-Gütebestimmungen: Schichtstärke nach DIN EN ISO 2360 von 50-120 μm, Haftfähigkeit nach Gitterschnittprüfung nach DIN EN ISO 2409 bzw. Dehnbarkeit nach Erichsentiefung, DIN EN ISO 1520, sowie Kugelschlagprüfung gem. ASTM D 2794.

HINWEIS: Farben ähnlich RAL, Farbabweichungen zu Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

Standardfarben, wahlweise:	Verkehrsweiß RAL 9016

Graubraun ähnlich RAL 8019

Weißaluminium RAL 9006

Cremeweiß-Struktur 5233

Steingrau-metallic 5215

Anthrazit-metallic 5204

Havannabraun-Struktur 5229

Standard - ohne Aufpreis: Farbvarianten (Endkappenkombination)

Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Endkappen in Glanzchrom.

HINWEIS: Kombinationsmöglichkeiten zwischen Gestellfarbe und Farbe der Endkappen siehe Verkaufsunterlagen.

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung RAL-Farben

Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung in RAL-Farbtönen nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung Farbeffekte

Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung mit Metallic-, Perl-, DB- oder matte Beschichtungsfarben nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Beschichtung mit erhöhtem Korrosionsschutz

Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch mit erhöhtem Korrosionsschutz der Aluminiumbauteile durch Voranodisation vor der Pulverbeschichtung.

Markisentuch:

Die Farbauswahl erfolgt nach Wahl des Auftraggebers, innerhalb der jeweils gültigen Kollektion des Auftragnehmers.

Standard - ohne Aufpreis: sunvas

Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.

Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.

Stoffgewicht: ca. 310 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunsilk

Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.

Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.

Stoffgewicht: ca. 250 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunbow

Markisenstoff aus hochreißfestem Premiumacryl-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.

Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch Texgard-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 30-50+.

Stoffgewicht: ca. 290 g/m²

Optional - gegen Aufpreis: perla FR, wasserdicht

Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.

Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+. Durch eine zusätzliche Polyurethanbeschichtung auf der Innenseite ist das Gewebe wasserdicht; Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-B1.

Stoffgewicht: ca. 340 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: Ultraschallklebeverfahren

Die Bahnenverbindungen bei geklebten Markisentüchern sind wasser-, licht- und temperaturbeständig, haben eine hochverdichtete Flächenverklebung, ein besseres homogenes Erscheinungsbild und gewährleisten eine optimale Kraftverteilung.

Schattenplus:

Optional - gegen Aufpreis: Schattenplus

Im Ausfallprofil integrierte Tuchwelle zum Ausfahren eines senkrechten Behanges. Ausfallprofil und Tuchwelle aus stranggepresstem Aluminium.

HINWEIS! Schattenplus je nach Größe eingeschränkt.

Antriebsart Schattenplus:

Standard - ohne Aufpreis: Handbetrieb Schattenplus

Antrieb mit Schneckengetriebe 4:1. Die Betätigung erfolgt durch eine Handkurbel mit Magnetgelenklager aus Edelstahl (V4A), Kurbellänge nach Sortiment des Herstellers.

Optional - gegen Aufpreis: Motorantrieb Schattenplus

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 80 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie ohne Funksender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger in 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie ohne Funksender

Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger in 433 MHz-Technologie, Nennleistung 80 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Sonstige Ausstattungsmöglichkeiten:

Optional - gegen Aufpreis: Bionic-Sehne

Einzigartige Armtechnologie mit Kraftübertragung durch hochreißfeste Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern.

Optional - ohne Aufpreis: Endkappen in Glanzchrom

Endkappen am Ausfallprofil und Tragrohr in Glanzchrom.

Optional - gegen Aufpreis: Wandanschlussprofil

Wandbefestigung mit zusätzlichem Wandanschlussprofil in Markisenlänge, aus hochfestem, stranggepressten Aluminium mit Bürstendichtung, in Markisengestellfarbe pulverbeschichtet. Markisenneigung bis max. 25°

Optional - gegen Aufpreis: Wärmestrahler 2500 Watt ohne oder mit io-Funktechnologie (868 MHz)

markilux Wärmestrahler (890 x 155 x 100 mm), 2500 Watt mit wetterfestem, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse.

Stromanschluss 230 V / 50 Hz (16 A), Strahlerrichtung einstellbar.

Optional - gegen Aufpreis: Lichtleiste LED-Spotline (5 oder 3 Spots) ohne Funk oder mit io-Funktechnologie (868 MHz)

markilux LED-Spotline, Leistung je Spot 5 Watt, in wetterfestem, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse.

Stromanschluss 230 V / 50 Hz (16 A), Strahlerrichtung einstellbar.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line in den Gelenkarmen

Beleuchtung in den Gelenkarmen durch LED-Line in den Gelenkarmnuten. Zusätzliche E-Box für elektronische Komponenten. 8 W Leistung pro Meter, Stromanschluss 230 V / 50 Hz.

Automatikgeräte:

Optional - gegen Aufpreis: Sonnen- und Windsensor Soliris Uno

Sonnen- und Windsensor Soliris Uno für Standardmotoren, zur Installation unter Putz.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC

Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss an Sonnen- und Windsensor Soliris Uno

oder Soliris IB.

Funksteuerungen Somfy io Technologie (868 MHz):

Optional - gegen Aufpreis: Steuerung io Connexoon

Steuerungsbox für die Ansteuerung von io Produkten per APP.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Vibrabox

markilux Vibrabox, Funksensor für dynamische Windlasten bei Funkmotoren, 868 MHz-Technologie, ohne Funksender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io

Funk Sonnensensor Sunis WireFree io für Somfy Motoren, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Windsensor Eolis WireFree io

Funk Windsensor Eolis WireFree io für Somfy Motoren, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkwandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal

Funkwandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-1 designcontrol

Funkhandsender io, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-5 designcontrol

Funkhandsender io, 5 Kanal, 868 MHz-Technologie.

Funksteuerungen RTS (433 MHz):

Optional - gegen Aufpreis: markilux Vibrabox

markilux Vibrabox, Funksensor für dynamische Windlasten bei Funkmotoren, 433 MHz-Technologie, ohne Funksender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree RTS

Funk Sonnensensor Sunis WireFree RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Windsensor Eolis Sensor RTS

Funk Windsensor Eolis Sensor RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS

Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC für Funk Sonnen- und Windsensor

Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS.

Optional - gegen Aufpreis: Funkwandsender Centralis RTS, 1 Kanal

Funkwandsender Centralis RTS, 1 Kanal, für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkwandsender Smoove Pure Shine RTS, 1 Kanal

Funkwandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Funkhandsender, 1 Kanal

Funkhandsender Somfy Situo 1 RTS Pure, 1 Kanal, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Funkhandsender, 4 Kanal

Funkhandsender Somfy Situo 5 Soliris RTS Pure, 4 Kanal, 433 MHz-Technologie, mit Dimmfunktion und Sonnen-, Windautomatik ein / aus.

Gekoppelte Markisen:

Optional - gegen Aufpreis: 2 Felder, 1 Motor

Markise wie in Standardausführung beschrieben, jedoch als 2-Feldmarkise mit einem Motor rechts oder links.

Optional - gegen Aufpreis: Schlitzrollo für gekoppelte Markisen

Schlitzrollo für gekoppelte Markisen. Tuch des Schlitzrollos passend zum Markisentuch auf vorgespannter Tuchwelle zur Befestigung am Tragrohr. Auszugsprofil zum Einhängen am Ausfallprofil.

Breite: __________cm		Ausfall: __________cm		Anzahl: __________Stück